## Foglio1
Calcolo dell'incentivo Conto Energia Termico per Pompe di Calore
Ei | 12526.3158 | energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht | Calcolato = Qu * (1-1/COP)
Ci | 0.055 | coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta | Tabella 4
Qu | 17000 | calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht | Calcolato = Pn * Quf
COP | 3.8 | coefficiente di prestazione della pompa di calore installata | caratteristica prodotto
Pn | 10 | potenza termica nominale della pompa di calore installata | caratteristica prodotto
Quf | 1700 | coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona | Tabella 3
Iatot | 688.9474 | L’incentivo in Euro annuo spettante
Itot | 3444.7368 | L’incentivo in Euro totale in 5 anni
Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo previsti dal Conto Termico.
1. L’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore.
2. La messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo.
3. L’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione; tale requisito non è richiesto per gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento.
4. L’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari.
5. le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella (Tabella 14); la misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato22 secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella 1 dell’allegato II al Decreto.
|  | Tabella 4 - Allegato II | Ci | Ci | Ci
|  | Tipologia di intervento | Pn ≤ 35 kW | 35 kW ≤ Pn ≤ 500 kW | 500 kW < Pn < 1.000 kW
|  | Pompe di calore elettriche | 0,055 (€/kWh) | 0,018 ((€/kWh) | 0,016 ((€/kWh)
|  | Pompe di calore geotermiche elettriche | 0,072 (€/kWh) | 0,024 ((€/kWh) | 0,021 ((€/kWh)
Tabella 3 - Allegato II
|  | ZONA CLIMATICA | Quf
|  | A | 600
|  | B | 850
|  | C | 1100
|  | D | 1400
|  | E | 1700
|  | F | 1800
Tabella 1 – Allegato II - DM 28.12.12
|  | Tipo di pompa di calore | Ambiente esterno [ºC] | Ambiente interno [ºC] | COP minimo
Ambiente esterno/interno
|  |  | Bulbo secco all’entrata : 7 | Bulbo secco all’entrata: 20 | 3.9
|  | aria/aria | Bulbo umido all’entrata : 6 | Bulbo umido all’entrata: 15
|  |  | Bulbo secco all’entrata : -7(*) |  | 2,7 (*)
|  | aria/acqua | Bulbo secco all’entrata : 7 | Temperatura entrata: 30 | 4.1
|  | potenza termica utile | Bulbo umido all’entrata : 6 | Temperatura uscita: 35
|  | riscaldamento ≤ 35 kW | Bulbo secco all’entrata : -7(*) |  | 2,7 (*)
|  | aria/acqua | Bulbo secco all’entrata : 7 | Temperatura entrata: 30 | 3.8
|  | potenza termica utile | Bulbo umido all’entrata : 6 | Temperatura uscita: 35
|  | riscaldamento > 35 kW | Bulbo secco all’entrata : -7(*) |  | 2,7 (*)
|  | salamoia/aria | Temperatura entrata: 0 | Bulbo secco all’entrata: 20 | 4.3
Bulbo umido all’entrata: 15
|  | salamoia/ acqua | Temperatura entrata: 0 | Temperatura entrata: 30 | 4.3
Temperatura uscita: 35
|  | acqua/aria | Temperatura entrata: 10 | Bulbo secco all’entrata: 20 | 4.7
|  |  | Temperatura uscita: 7 | Bulbo umido entrata: 15
|  | acqua/acqua | Temperatura entrata: 10 | Temperatura entrata: 30 | 5.1
Temperatura uscita: 35